## Slide 1
ReNew电力拉特拉姆
16011IN15
单一工厂灯塔
据 WEF 及公开报道，清洁能源企业 ReNew 在 70 个风电场、10 家 OEM、22 种风机机型上规模化复制 AI 模型——能源产出提升 1.7%、运营成本下降 17%、废物减少 40%、利润提升 20%。
WEF全球灯塔网络 · 第11批 · 2023年12月
● 老陈说灯塔
PAGE 1 / 12

## Slide 2
📋 企业名片
企业名称
ReNew电力拉特拉姆
灯塔编码
16011IN15
所在地
印度 · 拉特拉姆
类型
单一工厂灯塔
行业
· 新能源 / 风力发电 (GBT )
批次/发布日期
第11批 · 2023年12月
● 老陈说灯塔
PAGE 2 / 12

## Slide 3
核心案例 ①
ML自动风机叶片检测 核心用例
🎯 痛点
⚠️ 痛点：风机叶片长期暴露野外，裂纹、脱胶、雷击等缺陷靠人工巡检效率低、易漏检，停机检测代价高。
💡 思路
💡 方案：用机器学习 + 机器视觉对叶片进行自动化检测，自动识别缺陷类型、位置与严重度。
🔧 实施路径
• Step 1 — 影像采集：无人机/相机对叶片表面进行高频影像采集 Step 2 — 缺陷标注：构建叶片缺陷样本库，标注裂纹、脱胶等类型 Step 3 — 模型训练：ML 视觉模型自动识别缺陷并做严重度分级 Step 4 — 自动派单：检测结果自动推送至维修工单，闭环消缺
🏷 技术标签
01.03.02 · 05.01.02 · 01.01.05
● 老陈说灯塔
PAGE 3 / 12

## Slide 4
核心案例 ②
AI风向标修正系统 核心用例
🎯 痛点
⚠️ 痛点：风机风向标长期使用产生偏置误差，导致偏航控制失准、风机不能最优对风、发电效率下降。
💡 思路
💡 方案：AI 自动识别并校正风向标偏置，修正偏航控制，让风机始终处于最优对风状态。
🔧 实施路径
• Step 1 — 风向数据采集：采集风向标与 SCADA 遥测运行数据 Step 2 — 偏置识别：AI 比对实际风向与功率响应，识别风向标偏置 Step 3 — 自动校正：输出校正量并下发至偏航控制系统 Step 4 — 闭环验证：持续监控功率曲线，验证校正效果
🏷 技术标签
01.01.03 · 02.04.03 · 05.01.01
● 老陈说灯塔
PAGE 4 / 12

## Slide 5
核心案例 ③
ML风机功率曲线优化 核心用例
🎯 痛点
⚠️ 痛点：不同地形、风速、机型下，风机实际功率曲线与理论值存在偏差，发电量未达最优。
💡 思路
💡 方案：机器学习建立"风速—功率"映射模型，优化风机运行参数以逼近最优功率曲线。
🔧 实施路径
• Step 1 — 数据汇聚：整合 SCADA 风速、功率、桨距角等运行数据 Step 2 — 曲线建模：ML 拟合各机型在不同工况下的功率曲线 Step 3 — 参数寻优：识别偏离最优曲线的原因并优化控制参数 Step 4 — 规模复制：模型跨 10 家 OEM、22 种机型泛化应用
🏷 技术标签
05.01.02 · 05.02.01 · 03.03.04
● 老陈说灯塔
PAGE 5 / 12

## Slide 6
核心案例 ④
ML故障预测系统 核心用例
🎯 痛点
⚠️ 痛点：齿轮箱、轴承、发电机等大部件故障多为突发，非计划停机代价高、维修成本大。
💡 思路
💡 方案：ML 分析振动、温度、油液等信号，提前预测故障，实现预测性维护。
🔧 实施路径
• Step 1 — 状态监测：采集振动、温度、油液等传感器数据 Step 2 — 特征提取：提取时域/频域健康特征 Step 3 — 故障预测：ML 预测剩余寿命与故障概率 Step 4 — 维护调度：按预测结果提前安排维护，避免非计划停机
🏷 技术标签
05.01.04 · 08.02.01 · 02.03.04
● 老陈说灯塔
PAGE 6 / 12

## Slide 7
核心案例 ?
输电线路故障早期检测 核心用例
🎯 痛点
⚠️ 痛点：输电线路跨越广阔地域，故障定位难、停电影响大。
💡 思路
💡 方案：结合传感与 ML，对输电线路故障做早期检测并快速定位。
🔧 实施路径
• Step 1 — 线路监测：部署线路传感与数据采集 Step 2 — 异常识别：ML 识别电压/电流/温度异常 Step 3 — 故障定位：定位故障点并判断故障类型 Step 4 — 快速响应：自动派单检修，缩短停电时间
🏷 技术标签
01.01.05 · 05.02.03 · 07.03.01
● 老陈说灯塔
PAGE 7 / 12

## Slide 8
📊 绩效总览
指标 | 改善 | 技术手段
非计划维护 | ↓78% | ML 故障预测减少风机非计划停机
缺陷识别时间 | ↓90% | AI 叶片检测自动识别缺陷
维护工时 | ↓90% | 自动化巡检减少人工维护工时
非计划维护 | ↓83% | 预测性维护覆盖全资产，进一步降低非计划维护
输电线路故障 | ↓66% | 输电线路故障早期检测减少停电
● 老陈说灯塔
PAGE 8 / 12

## Slide 9
🗺️ 技术全景
已覆盖关键领域 · AI/数字孪生/IIoT/绿色可持续
核心绩效：非计划维护 ↓78% · 缺陷识别时间 ↓90% · 维护工时 ↓90% · 非计划维护 ↓83% · 输电线路故障 ↓66%
● 老陈说灯塔
PAGE 9 / 12

## Slide 10
🔍 可复制性分析
企业：ReNew电力拉特拉姆
行业： · 新能源 / 风力发电
地点：印度 拉特拉姆
详见 HTML 网页版完整报告
● 老陈说灯塔
PAGE 10 / 12

## Slide 11
🏭 行业对标
国标分类：新能源 / 风力发电 ()
批次：第11批 · 2023年12月
详见 HTML 网页版完整分析
● 老陈说灯塔
PAGE 11 / 12

## Slide 12
💬 互动
老陈说灯塔
每周一个灯塔工厂深度拆解
www.dtgc.net
回复【名录】获取完整名单
回复【分析+企业名】获取案例
● 老陈说灯塔
PAGE 12 / 12